## Retentionsanlage
Gemeinde Andwil
Dimensionierung von Retentionsanlagen V 1.0
Objektdaten:
Objekt:
Zone: | K Kernzone
Grundstück Nr.:
Bauherrschaft:
Adresse Bauherrschaft:
Beregnete Flächen:
Bezeichnung | Fläche A [m2] | Abflussbeiwert Y [-] | Red. Fläche Ared [m2]
Dächer
Schrägdach Blech, Eternit, Glas |  | 0.95
Schrägdach Ziegel |  | 0.9
Flachdach begrünt (Aufbaudicke kleiner 10 cm) |  | 0.7
Flachdach begrünt (Aufbaudicke 10-25 cm) |  | 0.4
Flachdach begrünt (Aufbaudicke grösser 25 cm) |  | 0.2
Flachdach Kies |  | 0.65
Flachdach Blech / Beton |  | 0.8
Plätze / Wege
Asphaltbeläge / Beton |  | 0.9
Sickerasphalt |  | 0.6
Plästerung / Betonverbundsteine (geschlossene Fugen) |  | 0.8
Pflästerung / Betonverbundsteine (Splittfugen, mind. 10%) |  | 0.5
Pflästerung / Betonverbundsteine (Splittfugen, mind. 20%) |  | 0.3
Sickersteine |  | 0.3
Rasengittersteine |  | 0.3
Chaussierung (Kies) |  | 0.6
Schotterrasen |  | 0.3
Wiesland / Garten
Wiesland / Garten (flach) |  | 0.05
Wiesland / Garten (steil) |  | 0.15
Diverse
Total (muss Parzellenfläche entsprechen)
Zulässiger Abflussbeiwert gemäss GEP Yzul, mod |  | 0.25
Ergebnisse:
Zulässige Ablaufwassermenge Qa,zul = f(Yzul) |  | l/s (= Drosselwert)
Maximal anfallende Wassermenge Qmax |  | l/s
Erforderliches Retentionsvolumen |  | m3
Zeitbedarf um das Retentionsvolumen zu leeren |  | h
Rahmenbedingungen:
- Retentionen sind nur zulässig, wo keine Versickerung möglich ist
- Einsatz für Einzelobjekte auf Grundstücksflächen von A ≤ 1‘500 m²
- Bei rechnerischem Retentionsvolumen unter 0.5 m³ ist keine Retention erforderlich

## Systemskizzen
Systemskizze Drosselung
Maximal zulässige Abflussmenge [l/s]
in Abhängigkeit von Drosselöffnung und Druckhöhe
Durchfluss-
öffnung | Druckhöhe | Druckhöhe | Druckhöhe | Druckhöhe
h | d | d | d | d
[cm] | 20 cm | 50 cm | 100 cm | 150 cm
2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1
4 | 0.9 | 1.4 | 2 | 2.4
6 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.7
8 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5
10 | 2.3 | 3.7 | 5.2 | 6.3
12 | 2.8 | 4.4 | 6.2 | 7.6
14 | 3.3 | 5.2 | 7.3 | 9
15 | 3.4 | 5.4 | 7.7 | 9.4
h = Öffnung der Drosselblende gemäss Detailskizze
d = Druckhöhe der Retentionsanlage (Differenz max. zul. Staukote - Auslaufkote)

## Berechnung (hidden)
Dimensionierung Retentionsanlage
V 1.0
Niederschlagsdaten: |  |  | Bemerkungen | Verbandsgemeinden
Abflussbeiwerte
Jährlichkeit z | 5 | Jahre | Fixwert
Orstkonstante k = f(z) | 40.722 | l/m2 | Fixwert
Ortskonstante B | 14 | min. | Fixwert | Nr. | Zone | ABW
|  |  |  | 1 | Zone wählen
|  |  |  | 2 | WE Wohnzone Ein-/Zweifamilienhäuser | 0.15
Anlagedaten: |  |  |  | 3 | W2 Wohnzone 2-geschossig | 0.15
|  |  |  | 4 | W3 Wohnzone 3-geschossig | 0.2
Zeitraum für Bestimmung max. Ablaufwassermenge T | 5 | min. | Fixwert | 5 | WG2 Wohn-Gewerbe-Zone 2-geschossig | 0.2
Gemeinde Nr. | 6 |  | Eingabe in Dropdownfeld auf Frontseite | 6 | WG3 Wohn-Gewerbe-Zone 3-geschossig | 0.2
Zone Nr. | 8 |  | Eingabe in Dropdownfeld auf Frontseite | 7 | GI Gewerbe-Industrie-Zone | 0.25
Gesamtabflussbeiwert Soll Yzul | 0.25 | - | Gemäss GEP: Je nach Gemeinde und Zone | 8 | K Kernzone | 0.25
Zulässige Ablaufwassermenge Qa,zul = f(Yzul) = s | #VALUE! | l/s | Berechnet: Ared,soll * k/((B+T)*60) | 9 | Oe Zone für öffenltiche Bauten und Anlagen | 0.15
Anteil an max. Regenmenge für Bemessung des Absetzbauwerks x | 12.5 | % | Fixwert | 10
11
12
Ergebnisse: |  |  |  | 13
14
Erforderliches Retentionsvolumen | #VALUE! | m3 | Berechnet: | 15
16
Maximal anfallende Wassermenge Qmax | #VALUE! | l/s | Berechneter Zufluss ins Retentionsbecken: Ared * k/((B+T)*60)
Zeitbedarf um das Retentionsvolumen zu leeren | #VALUE! | h | Berechnet aus Volumen und Abflusswassermenge